Индивидуальные задания на учебную практику

- Приобретение навыков обработки электротехнических материалов, изготовление крепежных изделий и приспособлений.

- Ознакомление с разновидностями электротехнических и конструкционных материалов, используемых при изготовлении, монтаже и эксплуатации электрооборудования.

- Получение практических навыков выполнения электрослесарных и электроремонтных работ.

- Освоение технологии обработки металлов, проводниковых и электроизоляционных материалов.

- Изучение правил техники безопасности при выполнении электрослесарных работ, ремонте электротехнического и энергетического оборудования.

- Изучение конструкций электрооборудования, способов и методов ремонта, ремонтно-обслуживающей базы и основных диагностических средств.

- Система нормативно-технической документации и порядок ведения этой документации.

- Основные требования, предъявляемые к электрическим контактам, описать диагностические параметры контактов и способы их контроля.

- Профилактические испытания магнитных пускателей.

- Профилактические испытания и настройка тепловых реле.

- Способы организации ремонта электрооборудования.

- Неисправности двигателя и способы их определения.