Примерный перечень индивидуальных заданий

- Монтаж электродвигателей на различных опорных конструкциях.

- Установка шкивов, муфт, центровка валов двигателей и рабочей машины.

- Пуско-наладочные работы перед включением электропривода в работу.

- Проверка сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя.

- Проверка сопротивления изоляции коммутационной аппаратуры.

- Наличие аппаратов защиты и соответствие их защиты параметрам установленного электропривода.

- Проверка срабатывания аппаратов защиты при коротком замыкании. Проверка центровки валов электродвигателя и рабочей машины.

- Монтаж пускорегулирующей аппаратуры.

- Установка рубильников, пакетных выключателей и переключателей, ключей управления, автоматических выключателей, магнитных пускателей на распределительных щитах или станциях управления.

- Сборка типовых схем управления электротехнологическими установками.

- Установка и соединение датчиков, реле, блоков управления и контроллеров.

- Электромонтаж контура заземления. Замер величины сопротивления заземляющего устройства.