Примерный перечень индивидуальных заданий

- Изучение структуры и функций подразделений электроремонтного предприятия.

- Исследовать рабочий и технологический процесс электрооборудования предприятия.

- Сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электрооборудования.

- Изучение вопросов организации и планирования ремонта электрооборудования.

- Ведение технической документации по ремонту электрооборудования.

- Проведение типовых технологий ремонта электрооборудования.

- Владение основными техническими средствами, используемыми при ремонте.

- Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с подключением в сеть.

- Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром.

- Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - изготовление и установка.

- Иллюминация - установка.

- Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников.

- Конструкции из стали и других металлов под электроприборы - изготовление и установка.

- Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

- Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка.

- Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена.

- Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка.

- Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильников.

- Щиты силовой или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовление и установка.

- Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток.

- Электроды заземляющие - установка и забивка.