Примерный перечень индивидуальных заданий по производственной практике

- Анализ проектно-технологической документации по теме выпускной квалификационной работы.

- Освоение методов проектирования строительно-монтажных работ электротехнологического оборудования.

- Проведение испытаний электрооборудования и средств автоматизации.

- Техническая эксплуатация энергетического оборудования.

- Применение технических средств для определения параметров электрооборудования.

- Обработка результатов измерений и оценка качества измерений параметров работы электрооборудования.

- Настройка, контроль параметров технических средств на базе микропроцессорной техники и программных комплексов на объектах АПК.

- Дефектация силовых трансформаторов.

- Дефектация асмнхронных машин.

- Послеремонтные испытания трансформатора.

- Послеремонтные испытания асинхронных машин.

- Дефектация и технология ремонта рубильников и переключателей.

- Дефектация и технология пакетных выключателей и пусковых ящиков.

- Дефектация и технология магнитных пускателей и контакторов.